## DATALOG
Logger Example For AirData Library	http://www.basicairdata.eu	JLJ@BasicAirData 2016
$TEX	Rho[kg/m^3]	_TAT[K]	_TAT[C]	_uTAT[K;C]	_p[Pa]	Viscosity[Pas1e-6]	hour	minute	second	month	day	year	millis			Room Temp [°C]
$TEX	1.194901	295.52	22.37	0.5	101325	18.349194	0	10	15	1	9	2016	1804641		0:10	22.37
$TEX	1.195916	295.27	22.12	0.5	101325	18.344709	0	25	15	1	9	2016	2704646		0:25	22.12
$TEX	1.195388	295.4	22.25	0.5	101325	18.347042	0	40	15	1	9	2016	3604651		0:40	22.25
$TEX	1.196404	295.15	22	0.5	101325	18.342554	0	55	15	1	9	2016	4504656		0:55	22
$TEX	1.196404	295.15	22	0.5	101325	18.342554	1	10	15	1	9	2016	5404661		1:10	22
$TEX	1.197176	294.96	21.81	0.5	101325	18.339138	1	25	15	1	9	2016	6304666		1:25	21.81
$TEX	1.19795	294.77	21.62	0.5	101325	18.335722	1	40	15	1	9	2016	7204673		1:40	21.62
$TEX	1.198195	294.71	21.56	0.5	101325	18.334641	1	55	15	1	9	2016	8104678		1:55	21.56
$TEX	1.198725	294.58	21.43	0.5	101325	18.3323	2	10	15	1	9	2016	9004683		2:10	21.43
$TEX	1.19897	294.52	21.37	0.5	101325	18.331219	2	25	15	1	9	2016	9904688		2:25	21.37
$TEX	1.19897	294.52	21.37	0.5	101325	18.331219	2	40	15	1	9	2016	10804693		2:40	21.37
$TEX	1.19946	294.4	21.25	0.5	101325	18.329056	2	55	15	1	9	2016	11704698		2:55	21.25
$TEX	1.19946	294.4	21.25	0.5	101325	18.329056	3	10	15	1	9	2016	12604703		3:10	21.25
$TEX	1.19946	294.4	21.25	0.5	101325	18.329056	3	25	15	1	9	2016	13504710		3:25	21.25
$TEX	1.199991	294.27	21.12	0.5	101325	18.326712	3	40	15	1	9	2016	14404715		3:40	21.12
$TEX	1.199991	294.27	21.12	0.5	101325	18.326712	3	55	15	1	9	2016	15304720		3:55	21.12
$TEX	1.200237	294.21	21.06	0.5	101325	18.32563	4	10	15	1	9	2016	16204725		4:10	21.06
$TEX	1.200482	294.15	21	0.5	101325	18.324547	4	25	15	1	9	2016	17104730		4:25	21
$TEX	1.200769	294.08	20.93	0.5	101325	18.323282	4	40	15	1	9	2016	18004735		4:40	20.93
$TEX	1.201015	294.02	20.87	0.5	101325	18.322199	4	55	15	1	9	2016	18904742		4:55	20.87
$TEX	1.201261	293.96	20.81	0.5	101325	18.321115	5	10	15	1	9	2016	19804747		5:10	20.81
$TEX	1.201506	293.9	20.75	0.5	101325	18.320032	5	25	15	1	9	2016	20704752		5:25	20.75
$TEX	1.201794	293.83	20.68	0.5	101325	18.318766	5	40	15	1	9	2016	21604757		5:40	20.68
$TEX	1.201794	293.83	20.68	0.5	101325	18.318766	5	55	15	1	9	2016	22504762		5:55	20.68
$TEX	1.20204	293.77	20.62	0.5	101325	18.31768	6	10	15	1	9	2016	23404767		6:10	20.62
$TEX	1.202286	293.71	20.56	0.5	101325	18.316595	6	25	15	1	9	2016	24304772		6:25	20.56
$TEX	1.202286	293.71	20.56	0.5	101325	18.316595	6	40	15	1	9	2016	25204779		6:40	20.56
$TEX	1.202532	293.65	20.5	0.5	101325	18.31551	6	55	15	1	9	2016	26104784		6:55	20.5
$TEX	1.20282	293.58	20.43	0.5	101325	18.314243	7	10	15	1	9	2016	27004789		7:10	20.43
$TEX	1.203066	293.52	20.37	0.5	101325	18.313158	7	25	15	1	9	2016	27904794		7:25	20.37
$TEX	1.203066	293.52	20.37	0.5	101325	18.313158	7	40	15	1	9	2016	28804800		7:40	20.37
$TEX	1.203066	293.52	20.37	0.5	101325	18.313158	7	55	15	1	9	2016	29704805		7:55	20.37
$TEX	1.20282	293.58	20.43	0.5	101325	18.314243	8	10	15	1	9	2016	30604812		8:10	20.43
$TEX	1.202532	293.65	20.5	0.5	101325	18.31551	8	25	15	1	9	2016	31504817		8:25	20.5
$TEX	1.202532	293.65	20.5	0.5	101325	18.31551	8	40	15	1	9	2016	32404822		8:40	20.5
$TEX	1.20204	293.77	20.62	0.5	101325	18.31768	8	55	15	1	9	2016	33304827		8:55	20.62
$TEX	1.20204	293.77	20.62	0.5	101325	18.31768	9	10	15	1	9	2016	34204832		9:10	20.62
$TEX	1.201794	293.83	20.68	0.5	101325	18.318766	9	25	15	1	9	2016	35104837		9:25	20.68
$TEX	1.200482	294.15	21	0.5	101325	18.324547	9	40	15	1	9	2016	36004849		9:40	21
$TEX	1.19897	294.52	21.37	0.5	101325	18.331219	9	55	15	1	9	2016	36904856		9:55	21.37
$TEX	1.197706	294.83	21.68	0.5	101325	18.336802	10	10	15	1	9	2016	37804861		10:10	21.68
$TEX	1.196688	295.08	21.93	0.5	101325	18.341295	10	25	15	1	9	2016	38704866		10:25	21.93
$TEX	1.19616	295.21	22.06	0.5	101325	18.343632	10	40	15	1	9	2016	39604871		10:40	22.06
$TEX	1.196688	295.08	21.93	0.5	101325	18.341295	10	55	15	1	9	2016	40504876		10:55	21.93
$TEX	1.196932	295.02	21.87	0.5	101325	18.340218	11	10	15	1	9	2016	41404882		11:10	21.87
$TEX	1.196932	295.02	21.87	0.5	101325	18.340218	11	25	15	1	9	2016	42304889		11:25	21.87
$TEX	1.196932	295.02	21.87	0.5	101325	18.340218	11	40	15	1	9	2016	43204894		11:40	21.87
$TEX	1.197176	294.96	21.81	0.5	101325	18.339138	11	55	15	1	9	2016	44104899		11:55	21.81
$TEX	1.197176	294.96	21.81	0.5	101325	18.339138	12	10	15	1	9	2016	45004904		12:10	21.81
$TEX	1.197176	294.96	21.81	0.5	101325	18.339138	12	25	15	1	9	2016	45904909		12:25	21.81
$TEX	1.196932	295.02	21.87	0.5	101325	18.340218	12	40	15	1	9	2016	46804914		12:40	21.87
$TEX	1.196932	295.02	21.87	0.5	101325	18.340218	12	55	15	1	9	2016	47704919		12:55	21.87
$TEX	1.196688	295.08	21.93	0.5	101325	18.341295	13	10	15	1	9	2016	48604926		13:10	21.93
$TEX	1.196404	295.15	22	0.5	101325	18.342554	13	25	15	1	9	2016	49504932		13:25	22
$TEX	1.196404	295.15	22	0.5	101325	18.342554	13	40	15	1	9	2016	50404937		13:40	22
$TEX	1.196404	295.15	22	0.5	101325	18.342554	13	55	15	1	9	2016	51304942		13:55	22
$TEX	1.19616	295.21	22.06	0.5	101325	18.343632	14	10	15	1	9	2016	52204947		14:10	22.06
$TEX	1.195916	295.27	22.12	0.5	101325	18.344709	14	25	15	1	9	2016	53104952		14:25	22.12
$TEX	1.19616	295.21	22.06	0.5	101325	18.343632	14	40	15	1	9	2016	54004959		14:40	22.06
$TEX	1.195916	295.27	22.12	0.5	101325	18.344709	14	55	15	1	9	2016	54904964		14:55	22.12
$TEX	1.195672	295.33	22.18	0.5	101325	18.345785	15	10	15	1	9	2016	55804969		15:10	22.18
$TEX	1.195672	295.33	22.18	0.5	101325	18.345785	15	25	15	1	9	2016	56704974		15:25	22.18
$TEX	1.195672	295.33	22.18	0.5	101325	18.345785	15	40	15	1	9	2016	57604979		15:40	22.18
$TEX	1.195388	295.4	22.25	0.5	101325	18.347042	15	55	15	1	9	2016	58504984		15:55	22.25
$TEX	1.195672	295.33	22.18	0.5	101325	18.345785	16	10	15	1	9	2016	59404991		16:10	22.18
$TEX	1.195672	295.33	22.18	0.5	101325	18.345785	16	25	15	1	9	2016	60304997		16:25	22.18
$TEX	1.195916	295.27	22.12	0.5	101325	18.344709	16	40	15	1	9	2016	61205002		16:40	22.12
$TEX	1.195916	295.27	22.12	0.5	101325	18.344709	16	55	15	1	9	2016	62105007		16:55	22.12
$TEX	1.19616	295.21	22.06	0.5	101325	18.343632	17	10	15	1	9	2016	63005013		17:10	22.06
$TEX	1.19616	295.21	22.06	0.5	101325	18.343632	17	25	15	1	9	2016	63905018		17:25	22.06
$TEX	1.19616	295.21	22.06	0.5	101325	18.343632	17	40	15	1	9	2016	64805023		17:40	22.06
$TEX	1.196404	295.15	22	0.5	101325	18.342554	17	55	15	1	9	2016	65705030		17:55	22
$TEX	1.196404	295.15	22	0.5	101325	18.342554	18	10	15	1	9	2016	66605035		18:10	22
$TEX	1.196688	295.08	21.93	0.5	101325	18.341295	18	25	15	1	9	2016	67505040		18:25	21.93
$TEX	1.196688	295.08	21.93	0.5	101325	18.341295	18	40	15	1	9	2016	68405046		18:40	21.93
$TEX	1.196932	295.02	21.87	0.5	101325	18.340218	18	55	15	1	9	2016	69305051		18:55	21.87
$TEX	1.196932	295.02	21.87	0.5	101325	18.340218	19	10	15	1	9	2016	70205056		19:10	21.87
$TEX	1.196932	295.02	21.87	0.5	101325	18.340218	19	25	15	1	9	2016	71105063		19:25	21.87
$TEX	1.196932	295.02	21.87	0.5	101325	18.340218	19	40	15	1	9	2016	72005068		19:40	21.87
$TEX	1.196688	295.08	21.93	0.5	101325	18.341295	19	55	15	1	9	2016	72905073		19:55	21.93
$TEX	1.196688	295.08	21.93	0.5	101325	18.341295	20	10	15	1	9	2016	73805078		20:10	21.93
$TEX	1.196688	295.08	21.93	0.5	101325	18.341295	20	25	15	1	9	2016	74705084		20:25	21.93
$TEX	1.196932	295.02	21.87	0.5	101325	18.340218	20	40	15	1	9	2016	75605089		20:40	21.87
$TEX	1.196932	295.02	21.87	0.5	101325	18.340218	20	55	15	1	9	2016	76505094		20:55	21.87
$TEX	1.196932	295.02	21.87	0.5	101325	18.340218	21	10	15	1	9	2016	77405101		21:10	21.87
$TEX	1.197176	294.96	21.81	0.5	101325	18.339138	21	25	15	1	9	2016	78305107		21:25	21.81
$TEX	1.197176	294.96	21.81	0.5	101325	18.339138	21	40	15	1	9	2016	79205112		21:40	21.81
$TEX	1.197176	294.96	21.81	0.5	101325	18.339138	21	55	15	1	9	2016	80105117		21:55	21.81
$TEX	1.197421	294.9	21.75	0.5	101325	18.33806	22	10	15	1	9	2016	81005122		22:10	21.75
$TEX	1.197706	294.83	21.68	0.5	101325	18.336802	22	25	15	1	9	2016	81905127		22:25	21.68
$TEX	1.197706	294.83	21.68	0.5	101325	18.336802	22	40	15	1	9	2016	82805134		22:40	21.68
$TEX	1.19795	294.77	21.62	0.5	101325	18.335722	22	55	15	1	9	2016	83705139		22:55	21.62
$TEX	1.19795	294.77	21.62	0.5	101325	18.335722	23	10	15	1	9	2016	84605145		23:10	21.62
$TEX	1.198195	294.71	21.56	0.5	101325	18.334641	23	25	15	1	9	2016	85505150		23:25	21.56
$TEX	1.198439	294.65	21.5	0.5	101325	18.333561	23	40	15	1	9	2016	86405156		23:40	21.5
$TEX	1.198725	294.58	21.43	0.5	101325	18.3323	23	55	15	1	9	2016	87305162		23:55	21.43
$TEX	1.19897	294.52	21.37	0.5	101325	18.331219	0	10	15	1	10	2016	88205175		0:10	21.37
$TEX	1.199215	294.46	21.31	0.5	101325	18.330137	0	25	15	1	10	2016	89105180		0:25	21.31
$TEX	1.19946	294.4	21.25	0.5	101325	18.329056	0	40	15	1	10	2016	90005185		0:40	21.25
$TEX	1.19946	294.4	21.25	0.5	101325	18.329056	0	55	15	1	10	2016	90905190		0:55	21.25
$TEX	1.199746	294.33	21.18	0.5	101325	18.327795	1	10	15	1	10	2016	91805195		1:10	21.18
$TEX	1.199991	294.27	21.12	0.5	101325	18.326712	1	25	15	1	10	2016	92705201		1:25	21.12
$TEX	1.200237	294.21	21.06	0.5	101325	18.32563	1	40	15	1	10	2016	93605206		1:40	21.06
$TEX	1.200237	294.21	21.06	0.5	101325	18.32563	1	55	15	1	10	2016	94505213		1:55	21.06
$TEX	1.200482	294.15	21	0.5	101325	18.324547	2	10	15	1	10	2016	95405218		2:10	21
$TEX	1.200482	294.15	21	0.5	101325	18.324547	2	25	15	1	10	2016	96305223		2:25	21
$TEX	1.200769	294.08	20.93	0.5	101325	18.323282	2	40	15	1	10	2016	97205228		2:40	20.93
$TEX	1.201015	294.02	20.87	0.5	101325	18.322199	2	55	15	1	10	2016	98105233		2:55	20.87
$TEX	1.201015	294.02	20.87	0.5	101325	18.322199	3	10	15	1	10	2016	99005238		3:10	20.87
$TEX	1.201261	293.96	20.81	0.5	101325	18.321115	3	25	15	1	10	2016	99905245		3:25	20.81
$TEX	1.201506	293.9	20.75	0.5	101325	18.320032	3	40	15	1	10	2016	100805250		3:40	20.75
$TEX	1.201506	293.9	20.75	0.5	101325	18.320032	3	55	15	1	10	2016	101705255		3:55	20.75
$TEX	1.201506	293.9	20.75	0.5	101325	18.320032	4	10	15	1	10	2016	102605260		4:10	20.75
$TEX	1.201794	293.83	20.68	0.5	101325	18.318766	4	25	15	1	10	2016	103505265		4:25	20.68
$TEX	1.20204	293.77	20.62	0.5	101325	18.31768	4	40	15	1	10	2016	104405270		4:40	20.62
$TEX	1.20204	293.77	20.62	0.5	101325	18.31768	4	55	15	1	10	2016	105305277		4:55	20.62
$TEX	1.202286	293.71	20.56	0.5	101325	18.316595	5	10	15	1	10	2016	106205282		5:10	20.56
$TEX	1.202286	293.71	20.56	0.5	101325	18.316595	5	25	15	1	10	2016	107105287		5:25	20.56
$TEX	1.202532	293.65	20.5	0.5	101325	18.31551	5	40	15	1	10	2016	108005292		5:40	20.5
$TEX	1.20282	293.58	20.43	0.5	101325	18.314243	5	55	15	1	10	2016	108905297		5:55	20.43
$TEX	1.20282	293.58	20.43	0.5	101325	18.314243	6	10	15	1	10	2016	109805302		6:10	20.43
$TEX	1.203066	293.52	20.37	0.5	101325	18.313158	6	25	15	1	10	2016	110705307		6:25	20.37
$TEX	1.203313	293.46	20.31	0.5	101325	18.312071	6	40	15	1	10	2016	111605314		6:40	20.31
$TEX	1.203313	293.46	20.31	0.5	101325	18.312071	6	55	15	1	10	2016	112505320		6:55	20.31
$TEX	1.203313	293.46	20.31	0.5	101325	18.312071	7	10	15	1	10	2016	113405326		7:10	20.31
$TEX	1.20356	293.4	20.25	0.5	101325	18.310984	7	25	15	1	10	2016	114305331		7:25	20.25
$TEX	1.203848	293.33	20.18	0.5	101325	18.309715	7	40	15	1	10	2016	115205336		7:40	20.18
$TEX	1.203848	293.33	20.18	0.5	101325	18.309715	7	55	15	1	10	2016	116105341		7:55	20.18
$TEX	1.20356	293.4	20.25	0.5	101325	18.310984	8	10	15	1	10	2016	117005348		8:10	20.25
$TEX	1.203313	293.46	20.31	0.5	101325	18.312071	8	25	15	1	10	2016	117905353		8:25	20.31
$TEX	1.203066	293.52	20.37	0.5	101325	18.313158	8	40	15	1	10	2016	118805358		8:40	20.37
$TEX	1.203066	293.52	20.37	0.5	101325	18.313158	8	55	15	1	10	2016	119705364		8:55	20.37
$TEX	1.20282	293.58	20.43	0.5	101325	18.314243	9	10	15	1	10	2016	120605370		9:10	20.43
$TEX	1.202532	293.65	20.5	0.5	101325	18.31551	9	25	15	1	10	2016	121505376		9:25	20.5
$TEX	1.202532	293.65	20.5	0.5	101325	18.31551	9	40	15	1	10	2016	122405383		9:40	20.5
$TEX	1.20204	293.77	20.62	0.5	101325	18.31768	9	55	15	1	10	2016	123305388		9:55	20.62
$TEX	1.201794	293.83	20.68	0.5	101325	18.318766	10	10	15	1	10	2016	124205393		10:10	20.68
$TEX	1.201506	293.9	20.75	0.5	101325	18.320032	10	25	15	1	10	2016	125105398		10:25	20.75
$TEX	1.201015	294.02	20.87	0.5	101325	18.322199	10	40	15	1	10	2016	126005404		10:40	20.87
$TEX	1.200482	294.15	21	0.5	101325	18.324547	10	55	15	1	10	2016	126905410		10:55	21
$TEX	1.200237	294.21	21.06	0.5	101325	18.32563	11	10	15	1	10	2016	127805415		11:10	21.06
$TEX	1.199991	294.27	21.12	0.5	101325	18.326712	11	25	15	1	10	2016	128705422		11:25	21.12
$TEX	1.199746	294.33	21.18	0.5	101325	18.327795	11	40	15	1	10	2016	129605428		11:40	21.18
$TEX	1.19946	294.4	21.25	0.5	101325	18.329056	11	55	15	1	10	2016	130505434		11:55	21.25
$TEX	1.19897	294.52	21.37	0.5	101325	18.331219	12	10	15	1	10	2016	131405439		12:10	21.37
$TEX	1.198725	294.58	21.43	0.5	101325	18.3323	12	25	15	1	10	2016	132305444		12:25	21.43
$TEX	1.198439	294.65	21.5	0.5	101325	18.333561	12	40	15	1	10	2016	133205450		12:40	21.5
$TEX	1.198195	294.71	21.56	0.5	101325	18.334641	12	55	15	1	10	2016	134105457		12:55	21.56
$TEX	1.19795	294.77	21.62	0.5	101325	18.335722	13	10	15	1	10	2016	135005463		13:10	21.62
$TEX	1.197706	294.83	21.68	0.5	101325	18.336802	13	25	15	1	10	2016	135905469		13:25	21.68
$TEX	1.197421	294.9	21.75	0.5	101325	18.33806	13	40	15	1	10	2016	136805475		13:40	21.75
$TEX	1.197176	294.96	21.81	0.5	101325	18.339138	13	55	15	1	10	2016	137705480		13:55	21.81
$TEX	1.196932	295.02	21.87	0.5	101325	18.340218	14	10	15	1	10	2016	138605486		14:10	21.87

## Graph
SD Recorder Room Temperature in °C
AirDataComputer Library usage example - https://github.com/BasicAirData/AirDataComputer- JLJ
Time